По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

### Заполненный опросный лист отправить на эл. почту: kbr@nt-rt.ru.

### Опросный лист на шкаф управления тепловым пунктом

### Контактный телефон:

### ФИО контактного лица

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

### Система: 																				       ХВС																		              ГВС

### (в колонке указать  													       Отопление														              Вентиляция

номер контура)

Датчики установленные по месту.

Контур 1: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 1: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Датчик    										Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

наружного воздуха

Контур 2: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 2: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 3: датчик 1				Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Контур 3: датчик 2     		Pt100						Pt1000						4-20мА 	    						    				 другое (указать тип)

Управление, пуск, контроль насосов.

Управление:

Местное управление																		Вкл/выкл

Дистанционное управление													аварийный стоп

Авт.-0-Руч. 																								Панель оператора

Режим пуска двигателя:

Прямой пуск																							Звезда/треугольник

Устройство плавного пуска													частотный преобразователь

Вид управления:

Местное с двери шкафа

Диспетчерское (управление с диспетчерского пункта)

Дистанционное с выносного поста управления, расстояние до выносного поста, м ________

Режимы управления:

Ручное (пуск/останов двигателей, установка необходимого параметра производится оператором)

Автоматический (пуск/останов двигателей производится автоматически по заданному параметру)

сетевой интерфейс:

Без интерфейса											       Modbus

Profibus DP														       другой ____________________

беспроводная связь:        		        GSM модем и антенна

проводная связь:

Ethernet								Аналоговый модем												другой ____________________

Требуемая защита

контроль перекоса фаз						пропадание фазы										чередование фаз

короткое замыкание								тепловая (перегрузка)							контроль min/max напряжения сети

встроенная в двигатель						сухой ход															АВР (встроенный)

Необходимые клеммы подключения

Подключение вводного кабеля: 		снизу			сверху

Подключение отходящих кабелей: 		снизу			сверху

| подключение вводного кабеля | Кол-во жителей | Сечение, мм2 |
| --- | --- | --- |
| подключение электродвигателей | Кол-во жителей | Сечение, мм2 |
| клеммы дистанционного управления |  | Сечение, мм2 |
| клеммы состояния работы двигателей, аварий |  | Сечение, мм2 |
| клеммы сигнализации аварий |  | Сечение, мм2 |

Требуемый алгоритм работы шкафа (смена, чередование и т.п.)

Дополнительные сведения, требования

Дополнительное оборудование

(для включения в комплект поставки)

- Датчик температуры теплоносителя:

Диапазон температур, °С:

Исполнение:       										 накладной												для монтажа в трубу

Диаметр трубы, мм:            								количество

- Датчик температуры теплоносителя:

Исполнение:       										 накладной												для монтажа в трубу

Диаметр трубы, мм:            																							количество

- Датчик температуры наружного воздуха:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

### Заполненный опросный лист отправить на эл. почту: kbr@nt-rt.ru.

# Text boxes

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93